## 施工状況報告書
施工状況報告書
（第一面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に
記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  | 住所
氏名又は
名称
電話
|  | 検査対象工程 |  |  |  | 検査年月日 |  |  | 評価員の氏名 |  |  |  | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる名称を記
載してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未
定の場合は、その旨を記入してください。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる住居表
示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物の工事を行う工事施工者
の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了
後に記載してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記載してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記載してください。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記載してください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。
施工状況報告書
（第二面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 地盤 |  | □有 | □地質調査報告書 |  | □ |  |  |  | □地盤の種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
安定に | 耐風等級、 |  |  |  |  | □土質標本 | [6 empty] | Ｃ
関する | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □載荷試験結果 |  | □ |  |  |  | □地盤支持力 | Ｃ
こと | 、並びに基 |  |  |  |  | □施工報告書 |  | □ |  |  |  | □地盤改良状態 | Ｃ
| 礎の構造方 | [6 empty] | □ |  |  |  | □一軸圧縮強度 | Ｃ
| 法及び形式 |  | 直接基礎 |  | □有 | □基礎施工図 |  | □ |  |  |  | □基礎位置形状 | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □床付面確認 |  | □ |  |  |  | □床付面の状況 | Ａ Ｃ
|  |  | □該当なし |  |  | 記録
|  |  | 支持杭 |  | □有 | □杭施工報告書 |  | □ |  |  |  | □種別・規格 | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 既成杭 |  |  | □認定書等 |  | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | Ｃ
[6 empty] | □出荷証明 |  | □ |  |  |  | □工法 | Ｃ
[12 empty] | □杭長（支持層深さ） | Ｃ
[6 empty] | □杭芯データ |  | □ |  |  |  | □配置・芯ずれ | Ｃ
|  |  | □該当なし |  |  | □芯ずれ処理 | [5 empty] | （必要な場合の補強）
[6 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  | □継手の施工状況 | Ｃ
[6 empty] | □溶接技能者 | [5 empty] | （中継ぎする場合）
[6 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  | □杭頭処理状況 | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □杭頭補強筋の | Ａ Ｃ
設置状況
[8 empty] | □ |  |  |  | □杭頭レベル | Ａ Ｃ
[6 empty] | □圧縮強度試験 |  | □ |  |  |  | □セメントミルク管理 | Ｃ
[6 empty] | □配筋検査記録 |  | □ |  |  |  | □杭頭補強筋の種類 | Ｃ
□ミルシート
|  |  | 支持杭 |  | □有 | □杭施工報告書 |  | □ |  |  |  | □工法 | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 場所打杭 |  |  | □認定書等 |  | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | Ｃ
[6 empty] | □孔壁測定 |  | □ |  |  |  | □杭長（支持層深さ） | Ｃ
[6 empty] | □芯ずれ処理 |  | □ |  |  |  | □配置・芯ずれ | Ｃ
|  |  | □該当なし |  |  | 報告書 | [5 empty] | （必要な場合の補強）
[6 empty] | □配筋検査記録 |  | □ |  |  |  | □配筋の状況 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | （径・本数・ピッチ・定着）
[8 empty] | □ |  |  |  | □かぶり厚さ | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □杭頭レベル | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □杭頭処理状況 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □溶接技能者 |  | □ |  |  |  | □杭頭主筋定着 | Ａ Ｃ
[6 empty] | 証明書 | [5 empty] | ・溶接長 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ミルシート |  | □ |  |  |  | □鉄筋の種類・品質 | Ｃ
[6 empty] | □メタルタグ |  | □ |  |  |  | □鋼管の種類 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □安定液管理 | Ｃ
[6 empty] | □配合報告書 |  | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | Ｃ
（□普通）
（□その他 ）
[8 empty] | □ |  |  |  | □セメントの種類 | Ｃ
（□普通 □高炉）
（□その他 ）
[8 empty] | □ |  |  |  | □水セメント比 | Ｃ
[6 empty] | □ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  | □スランプ又はフロー | Ｃ
[6 empty] | 検査報告書 |  | □ |  |  |  | □空気量 | Ｃ
[6 empty] | □強度試験 |  | □ |  |  |  | □塩分測定 | Ｃ
[6 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ
施工状況報告書
（第三面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 構造躯体 |  | □有 | □施工図 |  | □ |  |  |  | □地中梁・フーチング位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
安定に | 耐風等級、 |  | 地中梁 |  |  | □ミルシート |  | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | Ａ Ｃ
関する | 耐積雪等級 |  | 基礎 |  |  | □配筋検査記録 |  | □ |  |  |  | □鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | Ａ Ｃ
こと | 、並びに基 | [6 empty] | □ |  |  |  | □定着 | Ａ Ｃ
| 礎の構造方 | [6 empty] | □ |  |  |  | □継手 | Ａ Ｃ
| 法及び形式 | [6 empty] | □ |  |  |  | □かぶり厚さ | Ａ Ｃ
[6 empty] | □計算書 |  | □ |  |  |  | □貫通口の補強 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □引張強度成績書 |  | □ |  |  |  | □ガス圧接の品質 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □超音波探傷検査 |  | □ |  |  |  | □機械式継手、定着金物 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □資格者証等 |  | □ |  |  |  | □溶接継手の品質 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □評定書 |  | □
[6 empty] | □配合報告書 |  | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | Ｃ
[6 empty] | □認定書 |  | □ |  |  |  | （□普通）
（□その他 ）
[8 empty] | □ |  |  |  | □セメントの種類 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | （□普通）
（□その他 ）
[8 empty] | □ |  |  |  | □水セメント比 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □スランプ又はフロー | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □空気量 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □単位水量 | Ｃ
[6 empty] | □コンクリート |  | □ |  |  |  | □スランプ又はフロー | Ｃ
[6 empty] | 受入検報告書 |  | □ |  |  |  | □空気量 | Ｃ
[6 empty] | □納品書 |  | □ |  |  |  | □塩分測定 | Ｃ
[6 empty] | □圧縮強度試験 |  | □ |  |  |  | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ
[6 empty] | 報告書 |  | □
[6 empty] | □打設報告書 |  | □ |  |  |  | □打設方法・締固め方法 | Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □打継ぎ部の処理方法 | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  |  | □養生方法 | Ｃ
|  |  | 構造躯体 |  | □有 | □施工図 |  |  | □ | □ | □ | □柱、梁、耐力壁等の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 柱・梁・ |  |  | □ミルシート |  |  | □ | □ | □ | □鉄筋の種類 | Ａ Ｃ
|  |  | 床・耐力 |  |  | □配筋検査記録 |  |  | □ | □ | □ | □鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | Ａ Ｃ
|  |  | 壁 | [5 empty] | □ | □ | □ | □定着 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □継手 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □かぶり厚さ | Ａ Ｃ
[6 empty] | □計算書 |  |  | □ | □ | □ | □貫通口の補強 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □引張強度成績書 |  |  | □ | □ | □ | □ガス圧接の品質 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □超音波探傷検査 |  |  | □ | □ | □ | □機械式継手、定着金物 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □資格者証等 |  |  | □ | □ | □ | □溶接継手の品質 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □評定書 |  |  | □ | □ | □ | □構造スリットの位置 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □配合報告書 |  |  | □ | □ | □ | □コンクリートの種類 | Ｃ
[6 empty] | □認定書 |  |  | □ | □ | □ | （□普通）
（□その他 ）
[9 empty] | □ | □ | □ | □セメントの種類 | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | （□普通）
（□その他 ）
[9 empty] | □ | □ | □ | □水セメント比 | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □スランプ又はフロー | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □空気量 | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □単位水量 | Ｃ
施工状況報告書
（第四面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 構造躯体 |  | □有 | □コンクリート |  |  | □ | □ | □ | □スランプ又はフロー | Ｃ | 適・不適 | 適・不適
安定に | 耐風等級、 |  | 柱・梁・ |  |  | 受入検報告書 |  |  | □ | □ | □ | □空気量 | Ｃ
関する | 耐積雪等級 |  | 床・耐力 |  |  | □納品書 |  |  | □ | □ | □ | □塩分測定 | Ｃ
こと | 、並びに基 |  | 壁 |  |  | □圧縮強度試験 |  |  | □ | □ | □ | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ
| 礎の構造方 |  |  |  |  | 報告書 |  |  | □ | □ | □
| 法及び形式 |  |  |  |  | □打設報告書 |  |  | □ | □ | □ | □打設方法・締固め方法 | Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □打継ぎ部の処理方法 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | □養生方法 | Ｃ
劣化の | 劣化対策 |  | 構造躯体 |  | □有 | □ミルシート |  | □ | □ | □ | □ | □鋼材の種類・品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
軽減に | 等級 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | □高力ボルトの種類・品質 | Ａ Ｃ
関する |  |  | ※SRC造 |  |  | □JIS工場 |  | □ | □ | □ | □ | □鉄骨工場グレード | Ｃ
こと |  |  | ・S造の |  |  | □鉄骨工事施工 |  | □ | □ | □ | □ | □鉄骨の寸法・精度 | Ａ Ｃ
|  |  | 場合に |  |  | 要領書 |  | □ | □ | □ | □ | □鉄骨の加工形状 | Ａ Ｃ
|  |  | 記入 |  |  | □製品検査報告書 |  | □ | □ | □ | □ | □溶接資格者 | Ｃ
[6 empty] | □UT検査報告書 |  | □ | □ | □ | □ | □UT検査結果 | Ｃ
[6 empty] | □建入検査報告書 |  | □ | □ | □ | □ | □アンカー等の精度 | Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □鉄骨建込精度 | Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □スリーブ補強 | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □高力ボルトの締付状況 | Ａ Ｃ
|  |  | 防錆措置 |  | □有 | □鉄骨工事施工 |  | □ | □ | □ | □ | □鋼材の厚さ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | （最下階 |  |  | 要領書 |  | □ | □ | □ | □ | □防錆措置 | ＡＣ
|  |  | の柱脚部） |  |  | □鉄骨工事施工 |  | □ | □ | □ | □ | □コンクリートへの | ＡＣ
[6 empty] | 報告書 | [5 empty] | 埋込み
（防錆措置）
|  |  | 防錆措置 |  | □有 |  |  | □ | □ | □ | □ | □鋼材の厚さ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | （一般部） |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □防錆措置 | ＡＣ
|  |  | 防錆措置 |  | □有 |  |  | □ | □ | □ | □ | □防錆措置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
（その他の
構造躯体）
|  |  | 床下換気 |  | □有 | □施工図 |  | □ | □ | □ | □ | □基礎開口の位置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □製品資料 |  | □ | □ | □ | □ | □基礎開口の大きさ | ＡＢＣ
|  |  | ※S造の |  |  | □施工図 |  | □ | □ | □ | □ | □ねこ土台の寸法・ | ＡＢＣ
|  |  | 場合に |  |  | □製品資料 | [5 empty] | 形状
|  |  | 記入 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ねこ土台の位置 | ＡＣ
[6 empty] | □工事写真 |  | □ | □ |  |  | □コンクリートの | ＡＣ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 打設範囲
[6 empty] | □製品資料 |  | □ | □ |  |  | □コンクリートの厚さ | Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  |  | □防湿フィルム等の | Ａ Ｃ
種類
[8 empty] | □ | □ |  |  | □防湿フィルム等の | ＡＣ
措置状態
|  |  | 小屋裏 |  | □有 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □小屋裏換気口 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 換気 |  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □ | □位置・有効面積 | ＡＢＣ
施工状況報告書
（第五面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | その他 |  | 免震 |  | □有 | □免震層伏図 |  | □ | □ |  | □ | □免震層 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
安定に |  |  | 建築物 |  |  | □施工計画書 |  | □ | □ |  | □ | □免震材料 | ＡＣ
関する | [5 empty] | □施工結果 |  | □ | □ |  | □ | □上部構造 | ＡＣ
こと | [5 empty] | 報告書 |  | □ | □ |  | □ | □下部構造 | ＡＣ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | ＡＣ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | □免震建築物である | ＡＣ
[12 empty] | こと等の表示 | ＡＣ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | □管理に関する計画 | ＡＣ
火災時 | 感知警報 |  | 感知警報 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □感知部分の設置場所 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
の安全 | 装置設置 |  | 装置 |  |  | □工事写真
に関す | 等級 |  |  |  |  | □納品書 |  |  |  |  | □ | □感知部分の種別 | Ａ Ｃ
ること | [5 empty] | □
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □感知部分の取付位置 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □感知部分の感度等 | Ｃ
[11 empty] | □ | □警報部分の設置場所 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □警報部分の性能 | Ｃ
| 脱出対策 |  | 脱出対策 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | (３階以上) |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  |  | □ | □直通階段に通ずる | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | バルコニーの有無
| 耐火等級 |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| （開口部） |  | 耐火性能 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □開口部の耐火性能 | ＡＣ
□
| 耐火等級 |  | 外壁・軒裏 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| （開口部 |  | の構造 |  |  | □工事写真
| 以外） |  |  |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | ＡＣ
□
[10 empty] | □ | □ | □軒裏の構造 | ＡＣ
維持管 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □コンクリート内埋込 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
理・ | 対策等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [5 empty] | み配管
更新へ | （専用配管） |  | 地中埋設管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □屋内部の地中埋設管 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
の配慮 | [5 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 上のコンクリート
に関す | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □外周部の地中埋設管 | ＡＣ
ること | [5 empty] | □ | [5 empty] | 上のコンクリート
|  |  | 専用排水管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の清掃措置 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | Ａ Ｃ
□
|  |  | 配管点検口 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | Ａ Ｃ
□
施工状況報告書
（第六面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
温熱 | 断熱等 |  | 躯体の断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境・ | 性能等級 |  | 性能等 |  |  | □工事写真
エネ | [5 empty] | □納品書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ
ルギー | [5 empty] | □施工図
消費量 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ
に関す | [5 empty] | □ | [5 empty] | 構造
ること | [8 empty] | □ | □ |  | □壁の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □床の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □土間床の外周部の | ＡＣ
断熱構造
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | ＡＢＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
[10 empty] | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □庇、軒等の状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 日射遮蔽 |  |  | □工事写真
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □窓・ドアの仕様 | ＡＢＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 結露発生 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ |  | □防湿層の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の防止対策 |  |  | □工事写真 | [5 empty] | （繊維系断熱材仕様
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | の場合）
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □屋根又は外壁の | ＡＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 通気層設置
（外気側）
施工状況報告書
（第七面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
温熱 | 一次エネル |  | 躯体の断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境・ | ギー消費量 |  | 性能等 |  |  | □工事写真
エネ | 等級 |  |  |  |  | □納品書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ
ルギー | [5 empty] | □施工図
消費量 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ
に関す | [5 empty] | □ | [5 empty] | 構造
ること | [8 empty] | □ | □ |  | □壁の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □床の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □土間床の外周部の | ＡＣ
断熱構造
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
[10 empty] | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □庇、軒等の状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 日射遮蔽 |  |  | □工事写真
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □窓・ドアの仕様 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 設備機器等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □暖冷房設備の仕様 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □換気設備の仕様 | ＡＣ
□カタログ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □給湯設備の仕様 | ＡＣ
□
[11 empty] | □ | □照明設備の仕様 | ＡＣ
[11 empty] | □ | □創エネ設備の仕様 | ＡＣ
|  |  | 基本情報 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ | □ | □室の名称 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | ・主たる居室 |  |  | □工事写真
|  |  | ・その他 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □床面積 | ＡＢＣ
|  |  | の居室 |  |  | □
|  |  | ・非居室 | [5 empty] | □ | □ | □ | □間取り | ＡＣ
施工状況報告書
（第八面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
空気 | ホルムア |  | 居室の内装 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境に | ルデヒド |  | 仕上げ及び |  |  | □工事写真
関する | 対策 |  | 天井裏等の |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □特定木質建材の有無 | ＡＢＣ
こと |  |  | 下地材 |  |  | □
|  |  | (使用建材) |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | ＡＢＣ
|  | ホルムア | 居室の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | ルデヒド | 内装 |  |  | □工事写真
|  | 放散等級 |  |  |  | □試験成績書 |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
|  | (特定建材) |  |  |  | □納品書
|  |  | 天井裏等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □試験成績書 |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
□納品書
換気対策
|  | 居室の | 機械換気 |  | □有 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □設備機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 換気対策 |  |  |  | □承認図
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □設備機器の仕様 | Ａ Ｃ
□計算書
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □給排気口・経路の | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 位置
[10 empty] | □ | □ | □通気のための措置 | Ａ Ｃ
|  | 局所換気 | 便所 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 対策 |  |  |  | □
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 浴室 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 台所 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
光・視 | 単純開口率 |  | 開口部 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
環境に |  |  | （単純 |  |  | □
関する |  |  | 開口率） | [6 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
こと
| 方位別 |  | 開口部 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 開口比 |  | （方位別 |  |  | □
|  |  | 開口比） | [6 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
音環境 | 透過損失 |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
に関す | 等級 |  | 遮音性能 |  |  | □納品書
ること | [5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の設置状況 | ＡＣ
□
施工状況報告書
（第九面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 | 高齢者等 |  | 部屋の配置 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の配置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
等への | 配慮対策 |  | 等 |  |  | □
配慮に | 等級 | [9 empty] | □ | □ホームエレベーター | Ａ Ｃ
関する | [11 empty] | の設置
こと |  |  | 段差 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の段差 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □玄関上り框の段差 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □浴室出入口の段差 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □バルコニー出入口の | ＡＢＣ
段差
[11 empty] | □ | □その他の部分の段差 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □日常生活空間外の | ＡＢＣ
床の段差
|  |  | 階段 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □蹴上げ・踏面寸法・ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 幅員
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □蹴込み寸法 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □まわり部分の構成 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □平面形状 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □すべり止め | Ａ Ｃ
|  |  | 手すり |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □便所の手すり | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □浴室の手すり | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | □玄関の手すり | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □脱衣室の手すり | ＡＣ
|  |  | （転落防止 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □バルコニーの手すり | ＡＢＣ
|  |  | のための |  |  | □工事写真
|  |  | 手すり） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □２階以上の窓の | ＡＢＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 手すり
[11 empty] | □ | □廊下及び階段の | ＡＢＣ
手すり
|  |  | 通路・ |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 出入口 |  |  | □工事写真
|  |  | の幅員 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の幅員 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □他の出入口の幅員 | ＡＢＣ
|  |  | 寝室・便所 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □浴室の広さ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 及び浴室 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □便所の広さ | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □特定寝室の広さ | ＡＢＣ
施工状況報告書
（第十面）
【RC造等・S造の一戸建ての住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の |  |  |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
関する | 侵入防止 |  | 住戸の |  |  | □工事写真
こと | 対策 |  | 出入口 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
|  |  | （区分ａ） |  |  | □納品書 | [5 empty] | 施工状態
| 〔 階〕 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  | 外部から | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の接近が |  |  | □工事写真
|  |  | 比較的容 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  |  | 易な開口 |  |  | □納品書 | [5 empty] | 状態
|  |  | 部 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
|  |  | （区分ｂ） | [7 empty] | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
施工状態
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 状態
[6 empty] | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
□
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
|  |  | 開口部 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
|  |  | （区分Ｃ） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
[11 empty] | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
施工状態
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置 | ＡＢＣ
□工事写真
[6 empty] | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
|  |  | 評価対象 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 外の開口 |  |  | □工事写真
|  |  | 部 |  |  | □建具製作図
□納品書
*1 各階毎に施工状況報告書を作成する。