## 長期使用構造確認 設計内容説明書（木造）
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [33 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [10 empty] | 確認書記載による
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
1. | 劣化対策 |  |  |  | 外壁の |  |  | 外壁の構造等 |  |  |  | 外壁通気構造等 | [18 empty] | 仕上表
構造躯体等の劣化対策 | 等級 |  |  |  | 軸組等 |  |  | （地面から１m） |  |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [17 empty] | 平面図
| （構造躯体等） | [11 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [17 empty] | 立面図
[13 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [17 empty] | 矩計図
[13 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | 伏図等
[12 empty] | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [18 empty] | 特記仕様書
その他
[5 empty] | 土台 |  |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | 土台に接する外壁下端水切り
[8 empty] | 処理 |  |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
その他
[5 empty] | 浴室・脱衣 |  |  | 防水上の措置 |  |  | ・ | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット （JIS A 4416）
[5 empty] | 室の防水 | [9 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[5 empty] | 地盤 |  |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  |  |  | ）
[13 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[5 empty] | 基礎高さ |  |  | 基礎高さ |  |  |  | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[5 empty] | 床下防湿 |  |  | 床下地盤面の |  |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム |  |  |  |  | その他 |  | ）
[5 empty] | 措置等 |  |  | 防湿措置 |  |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  |  |  | 〕
[8 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | 基礎断熱工法
[5 empty] | 小屋裏 |  |  | 小屋裏換気 |  |  |  | 小屋裏 有 （小屋裏換気措置による）
[5 empty] | 換気 |  |  | の措置 |  |  |  | 小屋裏 無 （屋根断熱工法等）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  |  | 点検措置 |  |  | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置
| 以外の基準 | [11 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 床下空間の |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | )
[8 empty] | 有効高さ |  |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | [ |  | 無 |  |  | 有 | （ | [10 empty] | ）]
2. | 耐震等級 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び |  |  |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [18 empty] | 仕様書
耐震性 | （倒壊等防止） |  |  |  | 及び |  |  | 風圧力 |  |  |  | 壁量計算による（枠組壁工法の建築物における基準） | [18 empty] | 伏図等
|  | 等級２ | [9 empty] | 許容応力度計算による(ルート1) | [18 empty] | 計算書
|  | 等級３ |  |  | 基礎等 | [6 empty] | その他 | [18 empty] | 特記仕様書
[8 empty] | 基礎 |  |  |  | 許容応力度計算による
[12 empty] | スパン表 |  |  |  | （財）日本住宅・木材技術センター
[16 empty] | その他（ | [12 empty] | ）
その他
[8 empty] | 横架材 |  |  |  | 許容応力度計算による
[12 empty] | スパン表 |  |  |  | （財）日本住宅・木材技術センター
[16 empty] | その他（ | [12 empty] | ）
その他
[8 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| その他 |  |  |  | 免震 |  |  | 免震建築物 |  |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する | [10 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  |  |  | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅用】 | [33 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
4. | 維持管理 |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [18 empty] | 配置図
維持管理・更新の容易性 | 対策等級 | [6 empty] | 内埋込み配管 | [22 empty] | 平面図
| （専用配管） |  |  |  | 地中 |  |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [18 empty] | 仕上表
| （ガス管を除く） |  |  |  | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ |  | 無、または土間コンその他のみ有 | [10 empty] | 対象区域外） | [6 empty] | 特記仕様書
[5 empty] | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  |  | 排水管内面が平滑である
[5 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[5 empty] | 専用 |  |  | 排水管の |  |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[5 empty] | 排水管 |  |  | 清掃措置
[5 empty] | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
[5 empty] | 点検口 |  |  | の点検措置
6. | 断熱等性能 |  |  |  | 躯体・ |  | 適用する基準 |  | 基準省令及 |  |  | 外皮平均熱貫流率の基準に適合 | [18 empty] | 仕上表
省エネルギー対策 | 等級 |  |  |  | 開口部 |  |  | び住宅計算方法 | [22 empty] | 平面図
| （ | 6 | ）地域 |  | の断熱 |  |  | (性能基準） |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の基準に適合 | [18 empty] | 立面図
[5 empty] | 性能等 |  |  |  | 住宅仕 |  | ・ | 開口部比率 |  |  |  | [ | [6 empty] | ] | [7 empty] | 矩計図
[9 empty] | 様基準 |  |  | 断熱構造とする部分の基準に適合 | [18 empty] | 建具表
[8 empty] | (仕様基準） |  |  | ・ | 躯体の断熱性能等 | [6 empty] | 熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | 計算書
[19 empty] | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [11 empty] | 特記仕様書
[11 empty] | ・ | 開口部比率の区分 | [5 empty] | [ |  |  | ]
開口部の熱貫流率が基準値以下
開口部が日射の侵入を防止する性能あり
[8 empty] | 緩和の適用 |  |  |  | 窓の断熱(２％緩和） | [7 empty] | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 |  |  | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [7 empty] | 有 |  |  | 無 ）
[5 empty] | 対策 |  |  | 防湿層 |  |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用 |  |  |  | （添付図書に内容を記載）
[8 empty] | 通気層 |  |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[8 empty] | の設置 |  |  | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 ）
[12 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （添付図書に内容を記載）
[5 empty] | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  |  | 認定書等の活用(下欄に記入）
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | [5 empty] | 一次エネ |  |  | 適用する基準 |  |  |  | 一次エネルギー消費量計算 | [16 empty] | 仕上表
| 消費量等級 |  |  |  |  | 基準 | ルギー消 | [5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | （ | 別途計算結果参照 | [5 empty] | ） |  | 平面図
[6 empty] | 特認 | 費量に係る | [5 empty] | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | （ | 別途計算結果参照 | [5 empty] | ） |  | 立面図
| 地域区分 |  |  |  |  | 型式 | 基本事項等 | [6 empty] | 住宅仕様基準 | [16 empty] | 矩計図
| （ |  | ）地域 |  |  | 認証 |  |  |  | 面積等 |  |  | ・主たる居室の面積 | [5 empty] | ・その他の居室の面積 | [6 empty] | ・合計面積 |  |  |  |  | 建具表
[13 empty] | ( | 別途計算結果参照 | [14 empty] | ） |  | 計算書
|  | 年間日射 | [7 empty] | 自然風利用 |  |  |  | 自然風の利用 | [16 empty] | 特記仕様書
|  | 地域区分※1 | [7 empty] | 蓄熱利用 |  |  |  | 蓄熱の利用
| （ |  | ）区分 |  |  |  | 設備機器 |  |  | 設備機器 |  |  | ・暖房方式 ・冷房方式 ・換気設備方式、熱交換
[10 empty] | に係る概要 |  |  | ・給湯設備 ・太陽給湯 ・太陽光発電設備
|  | 暖房期日射 | [10 empty] | ・コージェネレーション設備
|  |  |  | 地域区分※2 | [8 empty] | ( | 一次エネルギー消費量計算結果参照 | [14 empty] | ）
| （ |  | ）区分 |  |  |  | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  |  | 種別 | [10 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
[6 empty] | 型式認定 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
[6 empty] | 型式確認 |  |  |  | 同等性証明
[6 empty] | 型式認定 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
[6 empty] | 型式確認 |  |  |  | 同等性証明
[6 empty] | 型式認定 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
[6 empty] | 型式確認 |  |  |  | 同等性証明
[6 empty] | 型式認定 |  |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [15 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
[6 empty] | 型式確認 |  |  |  | 同等性証明