## H28.6.1版
省エネルギー適合性判定 に必要な図書
（い）建築物の構造等に関する図書【共通】
No |  | 添 付 図 書 |  | 備 考
1 |  | □ | 申請書 | 正・副
2 |  | □ | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に
適合するものであることの説明
3 |  | □ | 委任状
4 |  | □ | 同意書 | 確認申請を弊社に申請する場合は必ず添付してください（同意付きの委任状でも可）
5 |  | □ | 付近見取図
6 |  | □ | 配置図 | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と
他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の
確保に資する建築設備（以下この表において「エネルギー消費性
能確保設備」という。）の位置
7 |  | □ | 仕様書（仕上表を含む。） | 部材の種類及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
8 |  | □ | 各階平面図 | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
9 |  | □ | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
10 |  | □ | 用途別床面積表 | 用途別の床面積
11 |  | □ | 立面図 | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
12 |  | □ | 断面図又は矩計図 | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
13 |  | □ | 各部詳細図 | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の
種別及び寸法
14 |  | □ | 各種計算書等 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する
場合における当該計算の内容
必要に応じて以下の各種計算書等が必要になります。
◆住宅部分
・平均U値、平均η値計算書
・住宅に係る一次エネルギー消費量計算書
◆非住宅部分
・PAL＊の計算書
・通常の計算（標準入力法）に基づく入力シート
・モデル建物法に基づく入力シート
[5 empty] | ・非住宅に係る一次エネルギー消費量計算書 |  |  | 等
（ろ） 建築物のエネルギー消費性能に関する図書【非住宅】
No |  | 添 付 図 書 |  | 備 考
15 | 機器表 | □ | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
16 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
17 |  | □ | 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
18 |  | □ | 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種類、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
19 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  |  | 性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の種別、仕様及び数
20 | 仕様書 | □ | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
21 | 系統図 | □ | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先
22 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
23 |  | □ | 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先
24 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  |  | 性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の位置及び連結先
25 | 各階平面図 | □ | 空気調和設備 | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
26 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
27 |  | □ | 照明設備 | 縮尺
照明設備の位置
28 |  | □ | 給湯設備 | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
29 |  | □ | 昇降機 | 縮尺
位置
30 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 | 縮尺
|  |  | 性能の確保に資する建築設備 | 位置
31 | 制御図 | □ | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法
32 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
33 |  | □ | 照明設備 | 照明設備の制御方法
34 |  | □ | 給湯設備 | 給湯設備の制御方法
35 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  |  | 性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の制御方法
（は） 建築物のエネルギー消費性能に関する図書【住宅】
No |  | 添 付 図 書 |  | 備 考
36 | 機器表 | □ | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
37 |  | □ | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法
38 |  | □ | 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
39 |  | □ | 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
40 |  | □ | 空気調和設備等以外のエネルギー消費 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する
|  |  | 性能の確保に資する建築設備 | 建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
その他（必要に応じて添付下さい）
No |  | 添 付 図 書 |  | 備 考
41 |  | □ | 「証明書等」の写し | ・品確法関連
|  |  |  | □ | 設計住宅性能評価書 | □ | 建設住宅性能評価書
・長期優良関連
|  |  |  | □ | 認定通知書 | □ | 技術的審査の適合証
・低炭素関連
|  |  |  | □ | 認定通知書 | □ | 技術的審査の適合証
・建築物省エネ法第30条（性能向上計画認定）関連
|  |  |  | □ | 認定通知書 | □ | 性能向上計画に係る技術的審査の適合証
・BELS関連
|  |  |  | □ | BELS評価書
42 |  | □ | その他、性能を確認するために
必要として機関が指示する書類
R07.02 改訂