## Sheet1
必 要 壁 量 の 計 算 表 | [8 empty] | ３階平面図 | [7 empty] | ２階平面図 | [8 empty] | １階平面図
表１ | [8 empty] | ３階床面積㎡ |  |  |  | 表２の数値 |  | 必要壁量cm |  | ２階床面積㎡ |  | 表２の数値 |  |  | 必要壁量cm |  |  |  | １階床面積㎡ |  |  | 表２の数値 |  | 必要壁量cm
軸 組 の 種 類 |  | 倍 率 | 設計壁量の小計（×単位壁長×ヶ所＝ ） | [8 empty] | × |  | ＝ |  | …① |  | × |  |  | ＝ |  |  |  | …② |  |  | × |  | ＝ |  | …③
|  |  | Ｘ 方 向 |  |  | Ｙ 方 向
|  |  | ３ 階 | ２ 階 | １ 階 | ３ 階 | ２ 階 | １ 階
(1) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5
(2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1
厚さ1.5cmで幅9cmの木材若しくは径9mmの鉄筋又はこれらと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組
(3) | 厚さ3cmで幅9cmの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 | 1.5
(4) | 厚さ4.5cmで幅9cmの木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 | 2
(5) | 9cm角の木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいを入れた軸組 | 3
(6) | (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (2)～(4)のそれぞれの数値の２倍
[9 empty] | Ｘ面立面図 | [10 empty] | Ｙ面立面図
[9 empty] | ３階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  | 必要壁量cm |  |  |  |  | ３階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  |  | 必要壁量cm
[12 empty] | × |  | ＝ |  | …④ | [6 empty] | × |  |  | ＝ |  |  | …⑦
(7) | (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5 | [6 empty] | ２階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  | 必要壁量cm |  |  |  |  | ２階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  |  | 必要壁量cm
[12 empty] | × |  | ＝ |  | …⑤ | [6 empty] | × |  |  | ＝ |  |  | …⑧
[9 empty] | １階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  | 必要壁量cm |  |  |  |  | １階見付面積㎡ |  |  |  | 表３の数値 |  |  | 必要壁量cm
(8) | その他建設大臣が(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものと認めて定める軸組 | 0.5から5までの範囲内において建設大臣が定める数値 | [9 empty] | × |  | ＝ |  | …⑥ | [6 empty] | × |  |  | ＝ |  |  | …⑨
(9) | (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)～(6)のそれぞれの数値との和
設 計 壁 量 の 合 計 cm
|  |  | ≧ | ≧ | ≧ | ≧ | ≧ | ≧
必 要 壁 量 cm
| or ; いずれか大きい数値 |  | ①or④ | ②or⑤ | ③or⑥ | ①or⑦ | ②or⑧ | ③or⑨ |  | 注： | 梁に鉄骨を用いる場合は柱の取付詳細図を添付し、床面との水平剛性は
どのように考慮してあるのか明記して下さい。
備考 用紙の大きさは､日本工業規格Ａ３とする｡ | [22 empty] | 設計者資格氏名 | [8 empty] | 印
Ｘ方向
Ｙ方向
Ｙ面
Ｘ面
(1)
(1)
(3)
(1)
単位壁長90cm
表１の種類
通柱
記 入 例