## 耐震
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [14 empty] | （第一面）
‐耐震性‐
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ | 構造躯体 | 構造躯体 |  | ・ | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | 伏図
| 耐震等級 |  | （１－１） |  |  |  | その他 | （ |  |  | ） |  | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  |  | ・ | 構造計算方法 | 限界耐力計算 | [5 empty] | 仕様書
[7 empty] | 保有水平耐力計算（ルート3） | [5 empty] | 認定書
許容応力度等計算（ルート2）
許容応力度計算（ルート1）
[7 empty] | その他 | （ |  |  | ）
| １－３ |  | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  | （１－３） |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第四面に記入）
―認定書等―
種別 |  |  |  |  | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [5 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [5 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [5 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付

## 耐久可変
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [21 empty] | （第一面）
‐耐久性・可変性‐
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 鋼材の厚さ |  | ・ | 一般部 |  | （ |  |  | mm） | [8 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  | （最小) |  |  | 防錆措置 |  | （ | [9 empty] | ） |  | 平面図
| 等級 |  |  |  | ・ | 柱脚部*1 |  | （ |  |  | mm） | [8 empty] | 立面図
| （構造躯体等） |  |  |  |  | 防錆措置 |  | （ | [9 empty] | ） |  | 矩計図
[5 empty] | ・ | その他*2 |  | （ |  |  | mm） | [8 empty] | 伏図等
[6 empty] | 防錆措置 |  | （ | [9 empty] | ）
*1：地階を除く最下階の柱脚部が対象
*2：柱・はり・筋交い以外の部分に使用されている鋼材
|  |  | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  | 〔 |  | コンクリート |  |  | 防湿フィルム
|  |  | 防湿措置 | [6 empty] | その他 | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  | 〔 |  | 換気口 |  | ねこ土台 |  |  |  | その他
基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  | 建築基準法 |  |  |  | 令第第37条及び第80条の2の規定に適合
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(下表に記入）
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 専用配管 | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [13 empty] | 仕上表
| 維持管理 |  | 内埋込み配管 | [16 empty] | 配置図
| 対策等級 | 地中 | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | 平面図
| （専用配管） | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | 対象区域外） |  |  |  |  | 設備図
|  | 排水管の | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である
|  | 性状等 | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 専用 | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  | 排水管 | 清掃措置
|  | 配管 | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  | 点検口 | の点検措置
―認定書等―
種別 |  |  |  |  | 番号 | [8 empty] | 認定書等添付状況
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付
| 型式 | 認証 |  | 特認 | [10 empty] | 添付 |  |  |  | 表紙のみ添付

## 省エネ
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [26 empty] | （第一面）
‐省エネルギー性‐
| 性能表示 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
５温熱環境 | □ |  |  |  | 適用する | □ | 基準省令及 |  | □ | 外皮平均熱貫流率の値が基準値以下 | [14 empty] | □ | 仕上表
| 断熱等性能 |  |  |  | 基準 | び住宅計算方法 | [18 empty] | □ | 平面図
| 等級4 |  |  |  |  | (性能基準） |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率の値が基準値以下 | [14 empty] | □ | 立面図
| （ |  | ）地域 |  |  | □ | 住宅仕 |  | ・ | 開口部比率 |  | [ | [6 empty] | ] | [5 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 様基準 |  | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合 | [14 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | (仕様基準） |  |  | ・ | 躯体の断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [9 empty] | □ | 計算書
[14 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [9 empty] | □ | 特記仕様書
[9 empty] | ・ | 開口部比率の区分 |  |  |  | [ |  |  | ] | [7 empty] | □
[10 empty] | □ | 開口部の熱貫流率が基準値以下
[10 empty] | □ | 開口部が日射の侵入を防止する性能あり
[6 empty] | 緩和の適用 |  |  | □ | 外気に接する床（5％緩和）
[9 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  |  |  | □ | 有 | □ | 無→防湿層不要
[5 empty] | 対策 | 防湿層の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置有 |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | 通気層 |  |  | □ | 通気層の設置（繊維系断熱材使用の場合、防風層設置）
[6 empty] | の設置 |  |  | □ | 除外規定適用 |  | （添付図書に内容を記載）
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
| □ |  |  |  | 基本事項 | 一次エネル |  |  | ・基準一次エネルギー消費量（ | [5 empty] | 別途計算結果参照 | [8 empty] | ） | □ | 仕上表
| 一次エネル |  |  |  |  | ギー消費量 |  |  | ・設計一次エネルギー消費量（ | [5 empty] | 別途計算結果参照 | [8 empty] | ） | □ | 平面図
| ギー消費量 |  |  |  |  | 面積等 |  |  | ・主たる居室の面積 |  |  |  | ・その他の居室の面積 | [6 empty] | ・合計面積 |  |  |  |  | □ | 立面図
| 等級 | [7 empty] | ( | 別途計算結果参照 | [13 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | □ | 等級4 |  | 外皮 | 外皮熱損失量 |  |  | ・単位温度差当たりの外皮熱損失量（q）（W/K） | [15 empty] | □ | 建具表
|  | □ | 等級5 |  |  | 冷房期の日射熱 取得 |  |  | ・単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（mC） | [15 empty] | □ | 計算書
| （ |  | ）地域 |  |  | 暖房期の日射熱 取得 |  |  | ・単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（mH） | [15 empty] | □ | 特記仕様書
[9 empty] | ( | 別途計算結果参照 | [13 empty] | ） | □
| □ | 年間日射 |  |  |  | 自然風利用 |  |  | □ | 自然風の利用有 | [14 empty] | □
|  |  |  | 地域区分※ |  | 蓄熱利用 |  |  | □ | 蓄熱の利用有 | [8 empty] | →暖房期日射地域区分（ |  | ）区分
| （ |  | ）区分 |  | 設備機器 | 設備機器 |  |  | ・暖房方式 ・冷房方式 ・換気設備方式、熱交換
[6 empty] | に係る概要 |  |  | ・給湯設備 ・太陽給湯 ・太陽光発電設備
| ※太陽給湯、太陽光 | [7 empty] | ・コージェネレーション設備
| 発電設備がある場合 | [7 empty] | ( | 一次エネルギー消費量計算結果参照 | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用
―認定書等―
種別 | [7 empty] | 番号 | [13 empty] | 認定書等添付状況
| 型式 |  |  |  | 認証 | 特認 | [16 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付
| 型式 |  |  |  | 認証 | 特認 | [16 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付
| 型式 |  |  |  | 認証 | 特認 | [16 empty] | 添付 |  | 表紙のみ添付

## 高齢者(等級3)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [23 empty] | （第一面）
‐バリアフリー性‐
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 仕上表
| 高齢者等配 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | 矩計図
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造
| 等級3 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
[7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[7 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合
|  |  | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室
[7 empty] | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
|  |  |  | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[5 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合
|  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
|  | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
|  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
|  | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
|  | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
|  | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 高齢者(等級4)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [23 empty] | （第一面）
‐バリアフリー性‐
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 仕上表
| 高齢者等配 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | 矩計図
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造
| 等級4 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
[7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[7 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合
|  |  | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室
[7 empty] | 玄関 |  | （ |  | 設置準備） |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
|  |  |  | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[5 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合
|  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
|  | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
|  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
|  | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
|  | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
|  | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 高齢者(等級5)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用 (鉄骨造）】 | [23 empty] | （第一面）
‐バリアフリー性‐
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [7 empty] | ） |  | 仕上表
| 高齢者等配 | 配置等 |  | の位置 | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合 | [15 empty] | 矩計図
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造
| 等級5 |  |  | 空間内 | ・ | 適用除外の段差
[7 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上りかまち |  |  |  |  | 浴室出入口
[7 empty] | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合
|  |  | 階段無 | 蹴込み |  | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 形式等 | ・ | 回り階段等の設置 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ |  | 無 |  |  | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [7 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 階段の幅員 |  | 必要な階段幅員の確保
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  | 浴室
[7 empty] | 玄関 |  | （ |  | 設置準備） |  |  | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備）
|  |  |  | 転落防止手摺 |  | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | の設置 |  | 窓（２階以上） |  |  |  | （ |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
廊下及び階段
[5 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | 通路幅員の基準に適合
|  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  | (日常生活 |  |  |  | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
|  | 空間内） |  |  |  | （ |  | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | 内法面積、短辺寸法の基準に適合
|  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
|  | 室 |  |  |  |  | ドアの開放により確保 | [6 empty] | 軽微な改造により確保
|  | (日常生活 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去等により確保
|  | 空間内） |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保