## 施工状況報告書
施工状況報告書
（第一面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に
記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  | 住所
氏名又は
名称
電話
|  | 検査対象工程 |  |  |  | 検査年月日 |  |  | 評価員の氏名 |  |  |  | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる名称を記
載してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未
定の場合は、その旨を記入してください。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる住居表
示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物の工事を行う工事施工者
の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了
後に記載してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記載してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記載してください。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記載してください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。
施工状況報告書
（第二面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
| ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [9 empty] | ３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
| □ | R7年4月1日以降の基準に適合 | [7 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| □ | R7年3月31日以前の基準に適合
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 部材の品質 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □部材の品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
安定に | その他 |  |  |  |  | □工事写真
関する | （免震建築物） |  |  |  |  | □
こと | 耐風等級、 |  |  |  |  | □
| 耐積雪等級 |  | 土台・柱等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □柱の小径 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  | □ | □ |  |  | □土台の継手位置 | Ａ Ｃ
□施工図
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 品質
[8 empty] | □ | □ |  |  | □アンカーボルトの | ＡＢＣ
埋込み長さ
[9 empty] | □ |  |  | □アンカーボルトの | Ａ Ｃ
位置
|  |  | 耐力壁 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の位置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | ・長さ
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □筋かいの種類・断面 | ＡＢＣ
□施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □面材耐力壁の位置・ | ＡＢＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 長さ
[9 empty] | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □くぎの種類と面材の | ＡＢＣ
留付け状態
|  |  | 準耐力壁等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □準耐力壁の位置・ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 長さ
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □垂れ壁・腰壁の | ＡＢＣ
[6 empty] | □施工図 | [5 empty] | 位置・長さ
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □垂れ壁・腰壁の | ＡＢＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 幅と両隣の状況
[9 empty] | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □面材の高さ | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □くぎの種類と面材の | ＡＢＣ
留付け状態
|  |  | 床組等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □火打ちの位置・種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □火打ちと取り合う梁 | ＡＢＣ
□施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □火打ちの留付け状態 | ＡＢＣ
□
[9 empty] | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □根太の寸法・間隔 | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □根太の取付工法 | ＡＣ
[9 empty] | □ |  |  | □くぎの種類と留付け | ＡＢＣ
状態
|  |  | 屋根面 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □屋根勾配 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □面材の種類・厚さ | ＡＢＣ
□施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □垂木の寸法・間隔 | ＡＢＣ
□
[9 empty] | □ |  |  | □くぎの種類と留付け | ＡＢＣ
状態
|  |  | 接合部 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □筋かい端部の接合部 | Ａ Ｃ
□施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □柱脚・柱頭の接合部 | Ａ Ｃ
□
[9 empty] | □ |  |  | □床・屋根の接合部 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ |  |  | □胴差しと通し柱の | Ａ Ｃ
接合部
施工状況報告書
（第三面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 基礎・１ |  | □有 | □工事監理報告書 |  | □ |  |  |  | □基礎の配置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
安定に | その他 |  | （寸法・ |  |  | □工事写真
関する | （免震建築物） |  | 配筋等） |  |  | □納品書 |  | □ |  |  |  | □根入れ深さ | ＡＢＣ
こと | 耐風等級、 |  |  |  |  | □施工図
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ |  | □立上がり部分の高さ | ＡＢＣ
□
[8 empty] | □ | □ |  |  | □立上がり部分の厚さ | ＡＢＣ
[8 empty] | □ |  |  |  | □基礎底盤の寸法 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ |  |  |  | □主筋の径・位置 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ |  |  |  | □補強筋の径・位置等 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ |  |  |  | □開口周辺等の補強 | ＡＢＣ
|  |  | 横架材 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □床大梁の断面・間隔 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □床小梁の断面・間隔 | ＡＢＣ
□施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □小屋梁の断面・間隔 | ＡＢＣ
□
[9 empty] | □ |  |  | □胴差しの断面 | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □根太の断面・間隔 | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □垂木の断面・間隔 | ＡＢＣ
|  |  | 免震建築物 |  | □有 | □工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | □免震層 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □施工図 |  | □ | □ | □ | □ | □免震材料 | ＡＢＣ
□
[6 empty] | □ |  | □ | □ | □ | □ | □上部構造 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □下部構造 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □落下・挟まれ防止等 | ＡＢＣ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □免震建築物である | ＡＢＣ
こと等の表示
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □管理に関する計画 | ＡＢＣ
| 地盤又は |  | 地盤 |  | □有 | □地盤調査報告書 |  | □ |  |  |  | □地盤の種類・支持力 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
杭の許容
支持力等
| 及びその |  | 地業 |  | □有 | □地盤改良 |  | □ |  |  |  | □地業の状態 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 設定方法 |  |  |  |  | 施工報告書
| 基礎の構 |  | 基礎・２ |  | □有 | □工事監理報告書 |  | □ | □ |  |  | □基礎の構造方法 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 造方法及 |  | （形式） |  |  | □工事写真
| び形式等 |  |  |  |  | □施工図 |  | □ | □ |  |  | □基礎の形式 | Ａ Ｃ
□
□
施工状況報告書
（第四面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
火災時 | 感知警報 |  | 感知警報 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □感知部分の設置場所 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
の安全 | 装置設置 |  | 装置 |  |  | □工事写真
に関す | 等級 |  |  |  |  | □納品書 |  |  |  |  | □ | □感知部分の種別 | Ａ Ｃ
ること | [5 empty] | □カタログ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □感知部分の取付位置 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □感知部分の感度等 | Ｃ
[11 empty] | □ | □警報部分の設置場所 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □警報部分の性能 | Ｃ
| 脱出対策 |  | 脱出対策 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □避難器具の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | (３階以上) |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  |  | □ | □直通階段に通ずる | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | バルコニーの有無
| 耐火等級 |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| （開口部） |  | 耐火性能 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □開口部の耐火性能 | ＡＣ
□
| 耐火等級 |  | 外壁・軒裏 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □対象となる範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| （開口部 |  | の構造 |  |  | □工事写真
| 以外） |  |  |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □外壁の構造 | ＡＣ
□
[10 empty] | □ | □ | □軒裏の構造 | ＡＣ
劣化の | 劣化対策 |  | 外壁の軸組 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □通気構造等の状態 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
軽減に | 等級 |  | 等 |  |  | □工事写真
関する | [5 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □保存処理の方法 | Ａ Ｃ
こと | [5 empty] | □施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □保存処理の状態 | ＡＢＣ
□
[9 empty] | □ |  |  | □部材の小径 | ＡＢＣ
[9 empty] | □ |  |  | □部材の樹種 | ＡＣ
|  |  | 土台の防腐 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □部材の樹種 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | ・防蟻 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □保存処理の方法 | Ａ Ｃ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □土台と外壁の取合部 | Ａ Ｃ
の水切り
|  |  | 地盤の防蟻 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □コンクリートの | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 打設範囲
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □土壌処理の材料 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □土壌処理の状態 | ＡＣ
|  |  | 浴室・脱衣 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ | □ | □浴室の防水措置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 室の防水 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | ＡＣ
□
|  |  | 基礎上端又は |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □基礎上端又は | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 土台までの高さ |  |  | □工事写真 | [5 empty] | 土台までの高さ
|  |  | 床下換気・ |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □基礎開口の位置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 防湿措置 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  | □ | □ |  | □基礎開口の大きさ | ＡＢＣ
□
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ねこ土台の寸法・ | ＡＢＣ
形状
[9 empty] | □ | □ |  | □ねこ土台の位置 | ＡＣ
|  |  | 基礎断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 |  | □ | □ | □ |  | □断熱材の設置位置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | ・種類・厚さ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | （基礎断熱工法）
施工状況報告書
（第五面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
劣化の | 劣化対策 |  | 床下換気・ |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ |  |  | □コンクリートの | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
軽減に | 等級 |  | 防湿措置 |  |  | □工事写真 | [5 empty] | 打設範囲
関する | [5 empty] | □納品書 |  |  | □ |  |  | □コンクリートの厚さ | Ｃ
こと | [5 empty] | □施工図
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □防湿フィルム等の | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 種類
[9 empty] | □ |  |  | □防湿フィルム等の | ＡＣ
措置状態
|  |  | 小屋裏換気 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □給気口の位置・ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 大きさ
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □排気口の位置・ | ＡＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 大きさ
維持管 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □コンクリート内埋込 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
理・ | 対策等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [5 empty] | み配管
更新へ | （専用配管） |  | 地中埋設管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □屋内部の地中埋設管 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
の配慮 | [5 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 上のコンクリート
に関す | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □外周部の地中埋設管 | ＡＣ
ること | [5 empty] | □ | [5 empty] | 上のコンクリート
|  |  | 専用排水管 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □排水管の掃除口 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の清掃措置 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | Ａ Ｃ
□
|  |  | 配管点検口 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | Ａ Ｃ
□
温熱 | 断熱等 |  | 躯体の断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境・ | 性能等級 |  | 性能等 |  |  | □工事写真
エネ | [5 empty] | □納品書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ
ルギー | [5 empty] | □施工図
消費量 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ
に関す | [5 empty] | □ | [5 empty] | 構造
ること | [8 empty] | □ | □ |  | □壁の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □床の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □土間床の外周部の | ＡＣ
断熱構造
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
[10 empty] | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □庇、軒等の状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 日射遮蔽 |  |  | □工事写真
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □窓・ドアの仕様 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 結露発生 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ |  | □防湿層の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の防止対策 |  |  | □工事写真 | [5 empty] | （繊維系断熱材仕様
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | の場合）
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □屋根又は外壁の | ＡＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 通気層設置
（外気側）
施工状況報告書
（第六面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
温熱 | 一次エネル |  | 躯体の断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境・ | ギー消費量 |  | 性能等 |  |  | □工事写真
エネ | 等級 |  |  |  |  | □納品書 |  |  | □ | □ |  | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ
ルギー | [5 empty] | □施工図
消費量 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ
に関す | [5 empty] | □ | [5 empty] | 構造
ること | [8 empty] | □ | □ |  | □壁の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □床の断熱構造 | ＡＣ
[9 empty] | □ | □ |  | □土間床の外周部の | ＡＣ
断熱構造
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □窓等の仕様 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □ドアの仕様 | ＡＢＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
[10 empty] | □ | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □庇、軒等の状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 日射遮蔽 |  |  | □工事写真
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 |  |  |  |  | □ | □付属部材の設置状態 | ＡＣ
□
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □適用除外の窓の | ＡＢＣ
面積
|  |  | 設備機器等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □暖冷房設備の仕様 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □換気設備の仕様 | ＡＣ
□カタログ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □給湯設備の仕様 | ＡＣ
□
[11 empty] | □ | □照明設備の仕様 | ＡＣ
[11 empty] | □ | □創エネ設備の仕様 | ＡＣ
|  |  | 基本情報 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  | □ | □ | □ | □室の名称 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | ・主たる居室 |  |  | □工事写真
|  |  | ・その他 |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □床面積 | ＡＢＣ
|  |  | の居室 |  |  | □
|  |  | ・非居室 | [5 empty] | □ | □ | □ | □間取り | ＡＣ
施工状況報告書
（第七面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
空気 | ホルムア |  | 居室の内装 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
環境に | ルデヒド |  | 仕上げ及び |  |  | □工事写真
関する | 対策 |  | 天井裏等の |  |  | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □特定木質建材の有無 | ＡＢＣ
こと |  |  | 下地材 |  |  | □
|  |  | (使用建材) |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | ＡＢＣ
|  | ホルムア | 居室の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | ルデヒド | 内装 |  |  | □工事写真
|  | 放散等級 |  |  |  | □試験成績書 |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
|  | (特定建材) |  |  |  | □納品書
|  |  | 天井裏等 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □試験成績書 |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
□納品書
換気対策
|  | 居室の | 機械換気 |  | □有 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □設備機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 換気対策 |  |  |  | □承認図
[6 empty] | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □設備機器の仕様 | Ａ Ｃ
□計算書
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □給排気口・経路の | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 位置
[10 empty] | □ | □ | □通気のための措置 | Ａ Ｃ
|  | 局所換気 | 便所 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 対策 |  |  |  | □
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 浴室 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 台所 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ
光・視 | 単純開口率 |  | 開口部 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
環境に |  |  | （単純 |  |  | □
関する |  |  | 開口率） | [6 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
こと
| 方位別 |  | 開口部 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □開口部の形状等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 開口比 |  | （方位別 |  |  | □
|  |  | 開口比） | [6 empty] | □ | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ
音環境 | 透過損失 |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適
に関す | 等級 |  | 遮音性能 |  |  | □納品書
ること | [5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □開口部の設置状況 | ＡＣ
□
施工状況報告書
（第八面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 | 高齢者等 |  | 部屋の配置 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の配置 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
等への | 配慮対策 |  | 等 |  |  | □
配慮に | 等級 | [9 empty] | □ | □ホームエレベーター | Ａ
関する | [11 empty] | の設置
こと |  |  | 段差 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の段差 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □玄関上り框の段差 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □浴室出入口の段差 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □バルコニー出入口の | ＡＢＣ
段差
[11 empty] | □ | □その他の部分の段差 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □日常生活空間外の | ＡＢＣ
床の段差
|  |  | 階段 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □蹴上げ・踏面寸法・ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 幅員
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □蹴込み寸法 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □まわり部分の構成 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □平面形状 | Ａ Ｃ
[11 empty] | □ | □すべり止め | Ａ Ｃ
|  |  | 手すり |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □便所の手すり | Ａ Ｃ
□
[11 empty] | □ | □浴室の手すり | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | □玄関の手すり | ＡＣ
[10 empty] | □ | □ | □脱衣室の手すり | ＡＣ
|  |  | （転落防止 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □バルコニーの手すり | ＡＢＣ
|  |  | のための |  |  | □工事写真
|  |  | 手すり） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □２階以上の窓の | ＡＢＣ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 手すり
[11 empty] | □ | □廊下及び階段の | ＡＢＣ
手すり
|  |  | 通路・ |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 出入口 |  |  | □工事写真
|  |  | の幅員 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の幅員 | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □浴室出入口の幅員 | ＡＢＣ
[11 empty] | □ | □他の出入口の幅員 | ＡＢＣ
|  |  | 寝室・便所 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □浴室の広さ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 及び浴室 |  |  | □工事写真
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □便所の広さ | ＡＢＣ
□
[11 empty] | □ | □特定寝室の広さ | ＡＢＣ
施工状況報告書
（第九面）
【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 管理の時期－ | １：基礎配筋工事の完了時 ２：躯体工事完了時
３：下地組みの直前(断熱施工) ４：竣工時
[10 empty] | 検査の方法－ | Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の |  |  |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
関する | 侵入防止 |  | 住戸の |  |  | □工事写真
こと | 対策 |  | 出入口 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
|  |  | （区分ａ） |  |  | □納品書 | [5 empty] | 施工状態
| 〔 階〕 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  | 外部から | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | の接近が |  |  | □工事写真
|  |  | 比較的容 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ
|  |  | 易な開口 |  |  | □納品書 | [5 empty] | 状態
|  |  | 部 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
|  |  | （区分ｂ） | [7 empty] | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
施工状態
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □工事写真 | [5 empty] | 状態
[6 empty] | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
□
□
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置・大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
□工事写真
|  |  | 開口部 |  |  | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
|  |  | （区分Ｃ） |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
[11 empty] | □ | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ
施工状態
[11 empty] | □ | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ
設置状態
[11 empty] | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の位置 | ＡＢＣ
□工事写真
[6 empty] | □建具製作図 |  |  |  |  | □ | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □納品書 | [5 empty] | 状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・施工 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ | [5 empty] | 状態
|  |  | 評価対象 |  | □有 | □工事監理報告書 |  |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 外の開口 |  |  | □工事写真
|  |  | 部 |  |  | □建具製作図
□納品書
*1 各階毎に施工状況報告書を作成する。
＊1