建築申請消防資料提出書

建築基準法第６条第１項の規定による建築確認申請にともない、消防資料を提出します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主 | 氏名 |  |
| 住所 |  |
| 建築場所：大和市 |  |
| 防火地域 | [ ] 　防火 | [ ] 　準防火 | [ ] 　指定なし | 耐火別 |  |
| 用途地域 | [ ] 　一低 | [ ] 　一中 | [ ] 　一住 | [ ] 　二住 | [ ] 　準住 |
| [ ] 　近商 | [ ] 　商業 | [ ] 　準工 | [ ] 　工業 | [ ] 　無指定 |
| 敷地面積 |  | ㎡ | 建築面積 |  | ㎡ | 延べ面積 |  | ㎡ |
| 主要用途 | [ ] 一戸建住宅 | [ ] 店併 | [ ] 長屋 | [ ] その他 用途: |
| 工事種別 | [ ] 新築 | [ ] 増築 | [ ] 改築 | [ ] 移転 | [ ] 用途変更 | [ ] 大規模の修繕 | [ ] 大規模の模様替え |
| 構造 | [ ] 木造 | [ ] 鉄骨 | [ ] 鉄筋コンクリート | [ ] その他: |

|  |  |
| --- | --- |
| ※決裁欄 | ※調査事項 |
| 消防長 | 課　長 | 主幹係長 | 担　当 | 届出入力履行計上台帳作成検査入力建築審査建築確認 |
|  |  |  |  |
| ※受付欄 |
|  |
| ※同意番号・同意年月日 |
| 第　　　　　　　　　号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

※印の欄は記入しないでください。

 ☆**一戸建て住宅・店舗併用住宅・長屋及び小規模な共同住宅の場合、次のチェックリストを添付してください。**

**申請建物　火災予防条例・防火に関する規定チェックリスト**

☆**一戸建て住宅・店舗併用住宅・長屋及び小規模な共同住宅の場合、このチェックリストを添付してください。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主な指摘事項 | 該当の有無 | チェック項目 |
| コンロ本体から周囲(前方・側方・後方)150㎜、上方1000mm以内は大和市火災予防条例による不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分とする。 | 有[ ] 無[ ]  | 左記文言が図面等に記載されているチェック[ ]  |
| IHヒーター本体から周囲(前方・側方・後方)20 ㎜、発熱体から周囲100㎜、上方1000㎜以内は大和市火災予防条例による不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分とする。 | 有[ ] 無[ ]  | 左記文言が図面等に記載されているチェック[ ]  |
| レンジフード、吊戸棚が不燃材料使用の場合は、コンロゴトクよりフード等下端まで800㎜以上とする。 | 有[ ] 無[ ]  | 左記文言が図面等に記載されているチェック[ ]  |
| 厨房の排気ダクトは鋼製(スパイラルダクト等)とし、断熱処理が施されている。(例：ロックウール50mm巻) | 有[ ] 無[ ]  | 左記文言が図面等に記載されているチェック[ ]  |
| 寝室・階段に住宅用火災警報器が設けられている。(台所には熱感知器の設置をお願いします。) | 有[ ] 無[ ]  | 図面に設置箇所が記載されているチェック[ ]  |
| 延焼のおそれのある部分の開口部は防火設備になっている。 | 有[ ] 無[ ]  | 左記文言が図面等に記載されているチェック[ ]  |
| ３階以上の場合、消防隊進入口が設けられている。 | 有[ ] 無[ ]  | 図面に設置箇所が記載されているチェック[ ]  |